| Предварительный сметный расчет Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в Приволжском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, с. Приволжье, ул. Парковая, 13 А (включая проектирование) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость оборудования и материалов |  | стоимость работ |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. | Цена, руб. | Итого, руб. |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С2000М исп.2 Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 15265,20 | 15265,20 | 5400,00 | 5400,00 |
| 2 | С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 2 | 5133,60 | 10267,20 | 3000,00 | 6000,00 |
| 3 | ШПС-12 исп.10 Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | шт. | 2 | 33782,40 | 67564,80 | 5400,00 | 10800,00 |
| 4 | С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой | шт. | 1 | 9694,80 | 9694,80 | 3000,00 | 3000,00 |
| 5 | С2000-КПБ Блок контрольно-пусковой | шт. | 2 | 6126,00 | 12252,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| 6 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | шт. | 4 | 2798,40 | 11193,60 | 540,00 | 2160,00 |
| 7 | ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 44 | 2416,80 | 106339,20 | 588,00 | 25872,00 |
| 8 | С2000-ИП-03 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 16 | 1682,40 | 26918,40 | 588,00 | 9408,00 |
| 9 | ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 5 | 1370,40 | 6852,00 | 588,00 | 2940,00 |
| 10 | Маяк-12-ЗМ звуковой оповещатель | шт. | 20 | 542,40 | 10848,00 | 588,00 | 11760,00 |
| 11 | Молния-12 "ВЫХОД" Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт. | 11 | 500,40 | 5504,40 | 588,00 | 6468,00 |
| 12 | Маяк-12-К Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой | шт. | 1 | 1232,40 | 1232,40 | 588,00 | 588,00 |
| 13 | УК-ВК исп.13 устройство коммутационное | шт. | 1 | 1183,20 | 1183,20 | 588,00 | 588,00 |
| 14 | Контактор модульный КМ63-40M AC/DC MKK21-63-40 IEK | шт. | 1 | 5130,00 | 5130,00 | 1080,00 | 1080,00 |
| 15 | Выключатель автоматический однополюсный 16А ВА47-29 1P 16А 4,5кА (MVA20-1-016-C) | шт. | 2 | 232,80 | 465,60 | 660,00 | 1320,00 |
| 16 | Щиток ЩРн-П-1/2 без двери IP40 красный КМ2020-02-И HEGEL | шт. | 2 | 120,00 | 240,00 | 780,00 | 1560,00 |
| 17 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 ок(N.PE)-0.66 ТРТС | м. | 30 | 122,40 | 3672,00 | 120,00 | 3600,00 |
| 18 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 1 пара 0.5 кв. мм | м. | 700 | 27,00 | 18900,00 | 120,00 | 84000,00 |
| 19 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 2 пары 0.5мм.кв | м. | 100 | 49,20 | 4920,00 | 120,00 | 12000,00 |
| 20 | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм (80м/уп) Промрукав PR.0625161 | м. | 48 | 122,40 | 5875,20 | 144,00 | 6912,00 |
| 21 | Короб 40х25 (Промрукав) (PR.0540251) | м. | 12 | 208,80 | 2505,60 | 144,00 | 1728,00 |
| 22 | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав PR08.3659 | шт. | 300 | 14,40 | 4320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Хомут (FR ПР-40) (100 шт/уп) PR08.3660 Промрукав | шт. | 84 | 16,44 | 1380,96 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/пал) Промрукав PR.012031 | м. | 700 | 32,04 | 22428,00 | 48,00 | 33600,00 |
| 25 | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой легкая черная | м. | 100 | 44,40 | 4440,00 | 48,00 | 4800,00 |
| 26 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 мм отв. d 6,5 мм (100 шт/уп) Промрукав PR08.3743 | шт. | 2100 | 6,24 | 13104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Стяжки кабельные стальные СКС (304) 4,6*250 (100 шт/уп) PR08.4874 Промрукав | шт. | 600 | 38,40 | 23040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Зажим троса двойной D3мм Duplex Промрукав | шт. | 40 | 46,80 | 1872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Трос стальной DIN 3055 3мм (200 м/уп) PR08.4821 Промрукав | м. | 200 | 44,40 | 8880,00 | 120,00 | 24000,00 |
| 30 | Коуш 3мм | шт. | 20 | 20,40 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Дюбель металлический универсальный 5х30 (500 шт/уп) PR08.3633 | шт. | 2400 | 6,60 | 15840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (500 шт/уп) PR08.3649 | шт. | 2400 | 3,78 | 9072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Труба водогазопродная d20 мм. | м. | 15 | 420,00 | 6300,00 | 240,00 | 3600,00 |
| 34 | Огнестойкая монтажная профессиональная пена Огнеза EI240, 935 г | шт. | 1 | 2016,00 | 2016,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого оборудования и материалов: |  |  |  |  | 439924,56 |  | 269184,00 |
| Стоимость монтажных и пусконаладочных работ: |  |  |  |  | 269184,00 |  |  |
| Стоимость демонтажных работ: |  |  |  |  | 80755,20 |  |  |
| Транспортные расходы: |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |
| Разработка проектной и исполнительной документации: |  |  |  |  | 35000,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 869863,76 |  |  |
| НДС 22% |  |  |  |  | 191370,03 |  |  |
| Итого с НДС 22% |  |  |  |  | 1061233,787 |  |  |