| Предварительный сметный расчет Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в ЦОК Тольяттинского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 23 (включая проектирование) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость оборудования и материалов |  | стоимость работ |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. | Цена, руб. | Итого, руб. |
| Пожарная сигнализация, СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборприемо-контрольный «Гранит-16» | шт. | 1 | 14480,00 | 14480,00 | 6500,00 | 6500,00 |
| 2 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 2 | 1685,00 | 3370,00 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 | 397,00 | 794,00 | 750,00 | 1500,00 |
| 4 | ИП 212-141 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый | шт. | 40 | 696,00 | 27840,00 | 750,00 | 30000,00 |
| 5 | УШК-01 (ВУОС) устройство шлейфофое контрольное | шт. | 20 | 272,00 | 5440,00 | 650,00 | 13000,00 |
| 6 | Молния-12 "ВЫХОД" Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт. | 7 | 488,00 | 3416,00 | 750,00 | 5250,00 |
| 7 | Свирель-12 звуковой оповещатель | шт. | 9 | 488,00 | 4392,00 | 750,00 | 6750,00 |
| 8 | Маяк-12-К Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой | шт. | 1 | 930,00 | 930,00 | 900,00 | 900,00 |
| 9 | Выключатель автоматический однополюсный 16А ВА47-29 1P 16А 4,5кА | шт. | 1 | 230,00 | 230,00 | 350,00 | 350,00 |
| 10 | Щиток ЩРн-П-1/2 без двери IP40 красный КМ2020-02-И | шт. | 1 | 380,00 | 380,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 1 пара 0.5 кв. мм | м. | 300 | 28,70 | 8610,00 | 120,00 | 36000,00 |
| 12 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.75 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 2 пары 0.75 кв. мм | м. | 80 | 59,00 | 4768,00 | 120,00 | 9600,00 |
| 13 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 ок (N.PE)-0.66 ТРТС | м. | 10 | 255,00 | 2550,00 | 150,00 | 1500,00 |
| 14 | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d10 мм (100м/4800м уп/пал) Промрукав PR.012031 | м. | 300 | 17,60 | 5280,00 | 55,00 | 16500,00 |
| 15 | Скоба металлическая однолапковая СМО d16-17 мм отв. d 6,5 мм (100 шт/уп) Промрукав PR08.3743 | шт. | 600 | 5,80 | 3480,00 | 15,00 | 9000,00 |
| 16 | Дюбель металлический универсальный 5х30 (500 шт/уп) PR08.3633 | шт. | 600 | 3,60 | 2160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (500 шт/уп) PR08.3649 | шт. | 700 | 3,50 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Труба водогазопродная d25 мм. | м. | 2 | 850,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Огнестойкая монтажная профессиональная пена Огнеза EI240, 935 г | .шт | 1 | 1917,00 | 1917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Короб 60х40 (Промрукав) | м. | 2 | 265,00 | 530,00 | 120,00 | 240,00 |
| 21 | Короб 25х16 (Промрукав) | м. | 8 | 132,00 | 1056,00 | 120,00 | 960,00 |
| 22 | Расходные материалы | К-т | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого оборудования и материалов: |  |  |  |  | 99773,00 |  | 139350,00 |
| Стоимость монтажных работ: |  |  |  |  | 139350,00 |  |  |
| Стоимость демонтажных работ: |  |  |  |  | 9000,00 |  |  |
| Стоимость пуско-наладочных работ |  |  |  |  | 6000,00 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 18800,00 |  |  |
| Транспортные расходы: |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |
| Разработка проектной и исполнительной документации: |  |  |  |  | 52000,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 336923,00 |  |  |

- - без учета НДС