## Общий расчет
Расчет стоимости на приобретение оборудования и работы по внедрению
№ п/п | Наименование в проекте | Количество | Единицы измерения | ООО "МСК ГРУПП |  |  |  | ПАО "Ростелеком" |  |  |  | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |  |  |  | Среднее значение Цена, руб. с НДС с округлением вниз до целого значения | Среднее значение Сумма, руб. без НДС | Стоимость с применением индексов-дефляторов: 2026г- 105,5, 2027г-104,1 руб. без НДС | Стоимость с применением индексов-дефляторов: 2026г- 105,5, 2027г-104,1 руб. с НДС
|  |  |  | Цена за единицу, руб. с НДС | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость, руб. с НДС | Цена за единицу, руб. с НДС | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость, руб. с НДС | Цена за единицу, руб. с НДС | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость, руб. с НДС
1 | Серверное оборудование | [5 empty] | 24503051.56 |  |  |  | 27225612.86 |  |  |  | 25929155.096 |  | 21571613.3333 | 23691132.2014 | 28903181.2857
1.1 | Шкаф телекоммуникационный 19” в комплекте с освещением, вентиляцией. | 1 | штук | 724689.69 | 20% | 120781.615 | 724689.69 | 805210.77 | 20% | 134201.795 | 805210.77 | 766867.396 | 20% | 127811.2327 | 766867.396 | 765589 | 637990.8333 | 700676.6227 | 854825.4796
1.2 | Сервер виртуализации | 6 | штук | 3368747.15 | 20% | 561457.8583 | 20212482.9 | 3743052.39 | 20% | 623842.065 | 22458314.34 | 3564811.8 | 20% | 594135.3 | 21388870.8 | 3558870 | 17794350 | 19542733.8592 | 23842135.3083
1.3 | Сервер резерного копирования | 1 | штук | 2922379.61 | 20% | 487063.2683 | 2922379.61 | 3247088.46 | 20% | 541181.41 | 3247088.46 | 3092465.2 | 20% | 515410.8667 | 3092465.2 | 3087311 | 2572759.1667 | 2825545.6186 | 3447165.6547
1.4 | Источник бесперебойного питания для 19" шкафов, 6000 ВА, с батарейный модулем (9 А·ч, батарейный кабель, кронштейн) | 1 | комплект | 643499.36 | 20% | 107249.8933 | 643499.36 | 714999.29 | 20% | 119166.5483 | 714999.29 | 680951.7 | 20% | 113491.95 | 680951.7 | 679816 | 566513.3333 | 622176.1009 | 759054.8431
2 | Коммутационное оборудование | [5 empty] | 3893900.64 |  |  |  | 4326556.17 |  |  |  | 4120529.6 |  | 3428048.3333 | 3764871.2223 | 4593142.8912
2.1 | Коммутатор | 4 | комплект | 884447.04 | 20% | 147407.84 | 3537788.16 | 982718.91 | 20% | 163786.485 | 3930875.64 | 935922.75 | 20% | 155987.125 | 3743691 | 934362 | 3114540 | 3420559.1277 | 4173082.1358
2.2 | KVM консоль (включая 8 KVM-кабелей) | 1 | штук | 356112.48 | 20% | 59352.08 | 356112.48 | 395680.53 | 20% | 65946.755 | 395680.53 | 376838.6 | 20% | 62806.4333 | 376838.6 | 376210 | 313508.3333 | 344312.0946 | 420060.7554
3 | Специальное оборудование | [5 empty] | 393707.16 |  |  |  | 437452.36 |  |  |  | 416621.27 |  | 346598.3333 | 380653.3526 | 464397.0901
3.1 | Блок коррекции времени | 2 | штук | 82728.85 | 20% | 13788.1417 | 165457.7 | 91920.94 | 20% | 15320.1567 | 183841.88 | 87543.75 | 20% | 14590.625 | 175087.5 | 87397 | 145661.6667 | 159973.6537 | 195167.8575
3.2 | Антенна ГЛОНАСС/GPS с защитой и кабелем 20 м | 2 | штук | 27032.9 | 20% | 4505.4833 | 54065.8 | 30036.56 | 20% | 5006.0933 | 60073.12 | 28606.25 | 20% | 4767.7083 | 57212.5 | 28558 | 47596.6667 | 52273.2772 | 63773.3981
3.3 | Кронштейн для наружного монтажа антенны ГЛОНАСС/GPS | 2 | штук | 4211.15 | 20% | 701.8583 | 8422.3 | 4679.06 | 20% | 779.8433 | 9358.12 | 4456.25 | 20% | 742.7083 | 8912.5 | 4448 | 7413.3333 | 8141.7304 | 9932.9111
3.4 | Преобразователь 2 х RS-232 / Ethernet | 2 | штук | 44178.75 | 20% | 7363.125 | 88357.5 | 49087.5 | 20% | 8181.25 | 98175 | 46750 | 20% | 7791.6667 | 93500 | 46672 | 77786.6667 | 85429.5956 | 104224.1066
3.5 | GSM-модем | 4 | штук | 8829.85 | 20% | 1471.6417 | 35319.4 | 9810.94 | 20% | 1635.1567 | 39243.76 | 9343.75 | 20% | 1557.2917 | 37375 | 9328 | 31093.3333 | 34148.4088 | 41661.0587
3.6 | Антенна GSM с кронштейном и кабелем 15 м | 4 | штук | 4075.32 | 20% | 679.22 | 16301.28 | 4528.13 | 20% | 754.6883 | 18112.52 | 4312.5 | 20% | 718.75 | 17250 | 4305 | 14350 | 15759.9592 | 19227.1503
3.7 | Блок питания 24 /220 В, 10 Вт | 2 | штук | 11723.33 | 20% | 1953.8883 | 23446.66 | 13025.92 | 20% | 2170.9867 | 26051.84 | 12405.635 | 20% | 2067.6058 | 24811.27 | 12384 | 20640 | 22667.9832 | 27654.9395
3.8 | Блок питания 12 / 220 В с вилкой RJ-12 (6P6C) | 4 | штук | 584.13 | 20% | 97.355 | 2336.52 | 649.03 | 20% | 108.1717 | 2596.12 | 618.125 | 20% | 103.0208 | 2472.5 | 617 | 2056.6667 | 2258.7444 | 2755.6682
6 | Работы | [5 empty] | 19135587.67 |  |  |  | 21261764.08 |  |  |  | 20249299.12 |  | 16846291.6667 | 18501524.0544 | 22571859.3463
6.1 | Работы по созданию инфраструктуры. Работы по монтажу/установке/активации, пуско-наладке, настройке, документированию, включая все расходные материалы | 1 | условная единица | 19135587.67 | 20% | 3189264.6117 | 19135587.67 | 21261764.08 | 20% | 3543627.3467 | 21261764.08 | 20249299.12 | 20% | 3374883.1867 | 20249299.12 | 20215550 | 16846291.6667 | 18501524.0544 | 22571859.3463
[7 empty] | 47926247.03 |  |  |  | 53251385.47 |  |  |  | 50715605.086 |  | 42192551.6667 | 46338180.8307 | 56532580.6134

## КП ПАО Ростелеком
Приложение 4 к Запросу
Форма коммерческого предложения
№ п/п | Наименование в проекте | Наименование в терминах производителя | Артикул | Производитель | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. с НДС | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость, руб. с НДС | Срок действия | Примечание Заказчика | Ссылка на реестр российской радиоэлектронной продукции/реестр российской промышленной продукции/ реестр российского программного обеспечения предлагаемого к поставке оборудования/программного обеспечения¹ | Примечание Участника (заполняется при необходимости)
1 | Серверное оборудование | [8 empty] | 28407986.36
1.1 | Шкаф телекоммуникационный 19” в комплекте с освещением, вентиляцией. | Шкаф Rackcenter D9000 42U 600 × 1200, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный | Комплект изделий | Eurolan | 1 | штук | 805210.77 | 20% | 134201.795 | 805210.77 | не применимо | В соответствии с пунктом 1.2.1 и 1.3 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.2 | Сервер виртуализации | Сервер виртуализации | QSRV-171012-P-R | QTECH | 6 | штук | 3743052.39 | 20% | 623842.065 | 22458314.34 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.1 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4523889
1.2.1 | Накопитель 2,5” 8 TB | SSD 7680GB SATA DWPD 1 |  | QTECH | 2 | штук | 459673.83 | 20% | 76612.305 | 919347.66 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.1 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.2.2 |  | SSD 480GB SATA DWPD 1 |  | QTECH | 2 | штук | 57687.63 | 20% | 9614.605 | 115375.26 | не применимо |  | нет
1.3 | Сервер резерного копирования | Сервер резерного копирования | QSRV-271212-P-R | QTECH | 1 | штук | 3247088.46 | 20% | 541181.41 | 3247088.46 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.2 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4447084
1.3.1 | Накопитель 3,5” 6 TB | HDD 8TB 7.2k SAS LFF |  | QTECH | 2 | штук | 73825.29 | 20% | 12304.215 | 147650.58 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.2 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.4 | Источник бесперебойного питания для 19" шкафов, 6000 ВА с кронштейном для крепления | ИБП СИПБ6КД.10-11/2U/СК05 двойного преобразования для установки в 19'' стойку (без АКБ) | СИПБ6КД.10-11/2U/СК0 | Парус электро | 1 | штук | 714999.29 | 20% | 119166.5483 | 714999.29 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.4 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.5 | Батарейный модуль (9 А·ч, батарейный кабель, кронштейн) | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (9Ач) для установки в 19'' стойку | БМСИПБ6-10КД | Парус электро | 2 | штук | [5 empty] | В соответствии с пунктом 2.4 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)"
2 | Коммутационное оборудование | [8 empty] | 4274114.63
2.1 | Коммутатор | Ethernet-коммутатор MES5332A rev. C, 1x10/100/1000BASE-T (ООВ), 32x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3, 2 слота для модулей питания Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W - 2 шт | MES5332A rev.C | Eltex | 4 | штук | 860189.24 | 20% | 143364.8733 | 3440756.96 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.3 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/product/224ecfd6-93f4-4805-9c38-ccc98d0c5fae
2.2 | SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM | SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM | FH-SP311TCDL20 | Eltex | 6 | штук | 9801.23 | 20% | 1633.5383 | 58807.38 | не применимо |  | нет
2.3 | SFP+ 10GE модуль, не менее 300 метров, многомодовые MMF | SFP+ 10GE модуль, 0.3 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | FH-SP851TCDL03 | Элтекс | 10 | штук | 4901.72 | 20% | 816.9533 | 49017.2 | не применимо |  | нет
2.4 | SFP транссивер 10/100/1000 BASE-T | SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T | FH-ST2 | Eltex | 18 | штук | 5391.23 | 20% | 898.5383 | 97042.14 | не применимо |  | нет
2.5 | Кабель SFP+ Direct Attach Cable, 10G, 2 м | SFP+ Direct attach cable, 10G, 2m | FH-DP1T30SS02 | Eltex | 38 | штук | 6126.59 | 20% | 1021.0983 | 232810.42 | не применимо |  | нет
2.6 | KVM консоль (включая 8 KVM-кабелей) | KVM консоль с переключателем ATEN CL5708IM / CL5708IM-ATA-RG -1 шт Консольный кабель CABLE HD15M/USB A(M)--SPHD15M(G), 1.8m - 1 шт. Набор для монтажа ATEN 2K-0006 / 2K-0006 - 1 шт. | ATEN CL5708IM / CL5708IM-ATA-RG | Aten | 1 | штук | 395680.53 | 20% | 65946.755 | 395680.53 | не применимо |  | нет
3 | Специальное оборудование | [8 empty] | 437452.36
3.1 | Блок коррекции времени | Блок коррекции времени ЭНКС-2-220 | 00157116 | Инженерный центр "Энергосервис" | 2 | штук | 91920.94 | 20% | 15320.1567 | 183841.88 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.5 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/499297/product/18863725/writeout/zip_sd
3.2 | Антенна ГЛОНАСС/GPS с защитой и кабелем 20 м | Антенна GPS наружного исполнения (длина фидера 20м) с защитой от импульсных перенапряжений GPS-P.20MP | 00130229 | Инженерный центр "Энергосервис" | 2 | штук | 30036.56 | 20% | 5006.0933 | 60073.12 | не применимо |  | https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/499297/product/18863725/writeout/zip_sd
3.3 | Кронштейн для наружного монтажа антенны ГЛОНАСС/GPS | Стальной кронштейн для наружного монтажа антенны GPS, H=300GPS-КР-300 | 00091566 | Инженерный центр "Энергосервис" | 2 | штук | 4679.06 | 20% | 779.8433 | 9358.12 | не применимо |  | нет
3.4 | Преобразователь 2 х RS-232 / Ethernet | Преобразователь NPort 5210A | NPort 5210A | MOXA | 2 | штук | 49087.5 | 20% | 8181.25 | 98175 | не применимо |  | нет
3.5 | GSM-модем | Модем GSM TELEOFIS RX600-R2 | RX600-R2 | TELEOFIS | 4 | штук | 9810.94 | 20% | 1635.1567 | 39243.76 | не применимо | В соответствии с пунктом 2.6 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
3.6 | Антенна GSM с кронштейном и кабелем 15 м | Антенна GSM Антей 906 SMA, магнит, 13,5dBi, кабель 20м | Антей 906 SMA | TELEOFIS | 4 | штук | 4528.13 | 20% | 754.6883 | 18112.52 | не применимо |  | нет
3.7 | Блок питания 24 /220 В, 10 Вт | DRAN30-24, Блок питания, 24В,1.25А,30Вт | DRAN30-24 | Chinfa | 2 | штук | 13025.92 | 20% | 2170.9867 | 26051.84 | не применимо |  | нет
3.8 | Блок питания 12 / 220 В с вилкой RJ-12 (6P6C) | Блок питания TELEOFIS PS12-500s | PS12-500s | TELEOFIS | 4 | штук | 649.03 | 20% | 108.1717 | 2596.12 | не применимо |  | нет
6 | Работы | [8 empty] | 21261764.08
6.1 | Работы по созданию инфраструктуры. Работы по монтажу/установке/активации, пуско-наладке, настройке, документированию, включая все расходные материалы |  | х | х | 1 | условная единица | 21261764.08 | 20% | 3543627.3467 | 21261764.08 | не применимо | В соответствии с техническими требованиями проекта договора | нет | 130 календарных дней

## КП АО ОТ98
Приложение 4 к Запросу
№ п/п | Наименование предлагаемое | Артикул | Производитель | Примечание | Количество предлагаемое | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. с НДС | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость, руб. с НДС | Срок действия | Примечание Заказчика | Ссылка на реестр российской радиоэлектронной продукции/реестр российской промышленной продукции/ реестр российского программного обеспечения предлагаемого к поставке оборудования/программного обеспечения¹ | Примечание Участника (заполняется при необходимости)
1 | [9 empty] | 27055225.096
1.1 | Шкаф Rackcenter D9000 42U 600 × 1200, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный |  |  | ЦОД | 1 | шт. | 766867.396 | 20% | 127811.2327 | 766867.396 | х | В соответствии с пунктом 1.2.1 и 1.3 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.2 | Сервер 1U QSRV-171012-P-R 10*SFF 32*DIMMs SASS/SATA, 2* Кабель питания C13-C14 1.8м, 2* Intel Xeon Silver 4310 12C 2.1 GHz, 8* 16GB DDR4 RDIMM ECC 3200MHz, 4* SSD 7680GB SATA DWPD 1, 2* SSD 480GB SATA DWPD 1, 1* Модуль защиты кэша для RAID 94xx-95xx, 1* RAID Trimode 9560-8i 4GB (0,1,10,5,6,50,60), 2* Riser 1U x16 PCI-E 4.0 port 1/2, 1* LAN 10GbE 2-port SFP+ I82599 OCP 3.0, 4* Модуль SFP+ 10Гбит/c, 300м, Tx=850нм, LC, FP, MM, DDM, 1* LAN 10GbE 2-port SFP+, 2*1GbE LAN, 1* PSU 800W Platinum, 1G dedicated RJ45 IPMI, Rails; Техническая поддержка Base 8х5, 36 месяцев | QSRV-171012-P-R | QTECH |  | 6 | шт. | 3564811.8 | 20% | 594135.3 | 21388870.8 | х | В соответствии с пунктом 2.1 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4523889
1.3 | SSD 7680GB SATA DWPD 1 |  | QTECH |  | 2 | шт. | 437784.6 | 20% | 72964.1 | 875569.2 | х | В соответствии с пунктом 2.1 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.4 | SSD 480GB SATA DWPD 1 |  | QTECH |  | 2 | шт. | 54940.6 | 20% | 9156.7667 | 109881.2 | х | В соответствии с пунктом 2.1 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.5 | Сервер 2U QSRV-271212-P-R 12*LFF 32*DIMMs SASS/SATA, 2* Intel Xeon Silver 4310 12C 2.1 GHz, 12* 8GB DDR4 RDIMM ECC 3200MHz, 10* HDD 8TB 7.2k SAS LFF, 2* SSD 480GB SATA DWPD 1, 1* Модуль защиты кэша для RAID 94xx-95xx, 1* RAID Trimode 9560-8i 4GB (0,1,10,5,6,50,60), 2* Riser 2/4U 1*x16 + 2*x8 PCI-E 4.0 FH port 1/2, 1* LAN 10GbE 2-port SFP+ I82599 OCP 3.0, 2* Модуль SFP+ 10Гбит/c, 300м, Tx=850нм, LC, FP, MM, DDM, 2*1GbE LAN, 1* PSU 800W Platinum, 1G dedicated RJ45 IPMI, Rails; Техническая поддержка Base 8х5, 36 месяцев | QSRV-271212-P-R | QTECH |  | 1 | шт. | 3092465.2 | 20% | 515410.8667 | 3092465.2 | х | В соответствии с пунктом 2.2 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4447084
1.6 | HDD 8TB 7.2k SAS LFF |  | QTECH |  | 2 | шт. | 70309.8 | 20% | 11718.3 | 140619.6 | х | В соответствии с пунктом 2.2 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.7 | ИБП СИПБ6КД.10-11/2U/СК05 двойного преобразования для установки в 19'' стойку (без АКБ) | СИПБ6КД.10-11/2U/СК0 | Парус электро |  | 1 | шт. | 680951.7 | 20% | 113491.95 | 680951.7 | х | В соответствии с пунктом 2.4 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
1.8 | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (9Ач) для установки в 19'' стойку | БМСИПБ6-10КД | Парус электро |  | 2 | шт.
2 | [9 empty] | 4070585.3
2.1 | Ethernet-коммутатор MES5332A rev. C, 1x10/100/1000BASE-T (ООВ), 32x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3, 2 слота для модулей питания Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W - 2 шт | MES5332A rev.C | Элтекс |  | 4 | штук | 819227.85 | 20% | 136537.975 | 3276911.4 | х | В соответствии с пунктом 2.3 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/product/224ecfd6-93f4-4805-9c38-ccc98d0c5fae
2.2 | SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM | FH-SP311TCDL20 | Элтекс | связь между коммутаторами | 6 | штук | 9334.5 | 20% | 1555.75 | 56007 | х |  | нет
2.3 | SFP+ Direct attach cable, 10G, 2m | FH-DP1T30SS02 | Элтекс |  | 38 |  | 5834.85 | 20% | 972.475 | 221724.3 |  |  | нет
2.4 | SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T | FH-ST2 | Элтекс | Обеспечение подключений с использованием RJ45 | 18 |  | 5134.5 | 20% | 855.75 | 92421 |  |  | нет
2.5 | SFP+ 10GE модуль, 0.3 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | FH-SP851TCDL03 | Элтекс | связь между коммутаторами | 10 | штук | 4668.3 | 20% | 778.05 | 46683 | х |  | нет
2.6 | KVM консоль с переключателем ATEN CL5708IM / CL5708IM-ATA-RG -1 шт Консольный кабель CABLE HD15M/USB A(M)--SPHD15M(G), 1.8m - 1 шт. Набор для монтажа ATEN 2K-0006 / 2K-0006 - 1 шт. | ATEN CL5708IM / CL5708IM-ATA-RG | ATEN |  | 1 | штук | 376838.6 | 20% | 62806.4333 | 376838.6 | х |  | нет
3 | [9 empty] | 416621.27
3.1 | Блок коррекции времени ЭНКС-2-220 | 00157116 | Инженерный центр "Энергосервис" |  | 2 | штук | 87543.75 | 20% | 14590.625 | 175087.5 | х | В соответствии с пунктом 2.5 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/499297/product/18863725/writeout/zip_sd
3.2 | Антенна GPS наружного исполнения (длина фидера 20м) с защитой от импульсных перенапряжений GPS-P.20MP | 00130229 | Инженерный центр "Энергосервис" |  | 2 | штук | 28606.25 | 20% | 4767.7083 | 57212.5 | х |  | https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/499297/product/18863725/writeout/zip_sd
3.3 | Стальной кронштейн для наружного монтажа антенны GPS, H=300GPS-КР-300 | 00091566 | Инженерный центр "Энергосервис" |  | 2 | штук | 4456.25 | 20% | 742.7083 | 8912.5 | х |  | нет
3.4 | Преобразователь NPort 5210A | NPort 5210A | MOXA |  | 2 | штук | 46750 | 20% | 7791.6667 | 93500 | х |  | нет
3.5 | Модем GSM TELEOFIS RX600-R2 | RX600-R2 | TELEOFIS |  | 4 | штук | 9343.75 | 20% | 1557.2917 | 37375 | х | В соответствии с пунктом 2.6 проектной документации "08. Описание комплекса технических средств (П9)" | нет
3.6 | Антенна GSM Антей 906 SMA, магнит, 13,5dBi, кабель 20м | Антей 906 SMA | TELEOFIS |  | 4 | штук | 4312.5 | 20% | 718.75 | 17250 | х |  | нет
3.7 | DRAN30-24, Блок питания, 24В,1.25А,30Вт | DRAN30-24 | Chinfa |  | 2 | штук | 12405.635 | 20% | 2067.6058 | 24811.27 | х |  | нет
3.8 | Блок питания TELEOFIS PS12-500s | PS12-500s | TELEOFIS |  | 4 | штук | 618.125 | 20% | 103.0208 | 2472.5 | х |  | нет
6 | [9 empty] | 20249299.12
6.1 | Работы по созданию инфраструктуры. Работы по монтажу/установке/активации, пуско-наладке, настройке, документированию, включая все расходные материалы | х | х |  | 1 | условная единица | 20249299.12 | 20% | 3374883.1867 | 20249299.12 | х | В соответствии с пунктом 5 проектной документации "02. Пояснительная записка (ПЗ)" (п.п. 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4. (в части: - подготовка и настройка коммутаторов Ethernet; - подготовка серверов (установка массива RAID, установка операционной системы, уста-новка специализированных драйверов контроллеров серверов (при необходимости); - установка гипервизора, развертывание кластера виртуальных машин; - настройка сетевых адаптеров серверов; - согласование и настройка перечня и прав пользователей; - подключение каналов доступа в сеть Интернет; - настройка системы резервного копирования.), 5.5 (в части инфрастурктуры), п. 5.6 (в части инфраструктуры)) | х | 120 календарных дней
51791730.786