ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по Инвестиционному проекту

«Достройка интеллектуальной системы учета ПАО "Самараэнерго" бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области

на 2026 г.»

Реализация инвестиционного проекта «Достройка интеллектуальной системы учета ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области на 2026г.» обусловлена требованием законодательства Российской Федерации в части исполнения обязанностей гарантирующего поставщика по организации учета электрической энергии у бытовых потребителей в многоквартирных жилых домах, а именно:

- ФЗ от 27.12.2018 № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ»;

- ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)»;

- ПП РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";

- ПП РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Организация коммерческого учета осуществляется на базе интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ), представляющей собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета и обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

Проект ИСУ ПАО «Самараэнерго» на 2026г. предусматривает оснащение интеллектуальной системой учета электроэнергии бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах Самарской области и находящихся в зоне деятельности гарантирующего поставщика, в следующих случаях:

- прибор учета электроэнергии отсутствует;

- прибор учета электроэнергии неисправен;

- истек срок межповерочного интервала прибора учета;

- истек срок эксплуатации прибора учета электроэнергии.

В соответствии с имеющейся информацией биллинговой системы ПАО «Самараэнерго» срок межповерочного интервала в 2026г. истекает у 14050 приборов учета (ПУ), установленных у потребителей в многоквартирных жилых домах.

Проект ИСУ 2026г. предполагает точечную установку приборов учета в многоквартирных жилых домах, расположенных на всей территории Самарской области, и включает в себя установку индивидуальных, общедомовых приборов учета и прочего оборудования системы ИСУ.

Работы запланированы на территории следующих городских округов и муниципальных районов:

- Жигулевск

- Кинель

- Новокуйбышевск

- Октябрьск

- Отрадный

- Похвистнево

- Самара

- Сызрань

- Тольятти

- Чапаевск

- Алексеевский район

- Безенчукский район

- Богатовский район

- Большеглушицкий район;

- Большечерниговский район

- Борский район

- Волжский район

- Елховский район

- Исаклинский район

- Камышлинский район

- Кинельский район

- Кинель-Черкасский район

- Клявлинский район

- Кошкинский район

- Красноармейский район

- Красноярский район

- Нефтегорский район

- Пестравский район

- Похвистневский район

- Приволжский район

- Сергиевский район

- Ставропольский район

- Сызранский район

- Хворостянский район

- Челно-Вершинский район

- Шенталинский район

Проект ИСУ 2026 предусматривает:

- Предмонтажный осмотр узлов учета (для определения требуемого к выполнению объема работ, необходимых материалов и оборудования).

- Организацию вводного учёта электропотребления МКЖД.

- Организацию индивидуального учёт электропотребления потребителей.

- Организацию передачи данных, регламентируемых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

- Гарантийное обслуживание системы (распространяется на работы и оборудование) в течении 5 лет.

- Соблюдение требований информационной безопасности в части обеспечения защиты критической информационной инфраструктура (КИИ) ПАО «Самараэнерго».

Расчет стоимости проекта ИСУ ПАО «Самараэнерго» сформирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.04.2024 № 488 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»), а также в соответствии с Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 29.11.2024 № 479 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области", так как на момент корректировки ИП ИСУ 2026 ПАО «Самараэнерго» провело закупочные процедуры и заключило договор подряда на выполнение данных работ.

При планировании инвестиционного проекта ИСУ 2026 использовался метод сопоставимых цен, путем сравнения стоимости работ аналогичного проекта, реализованного в 2025 году.

| Наименование | Кол-во | Расчетная стоимость с учетом коэф-та ИПР | Предельная стоимость финансирования по Приказу ДЦТР от 29.11.2024 г. № 479 | Предельная стоимость финансирования по ПП 1178 без НДС | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для 1ф ПУ, устанавливаемых в квартирах, с учетом стоимости материалов и оборудования | 12 450 | 25 600,00 | 25 589,80 | 25 589,80 | 31 219,55 | 388 683 453,91 |
| Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для 1ф ПУ, устанавливаемых на вводах, с учетом стоимости материалов и оборудования | 50 | 31 990,00 | 31 987,25 | 31 987,25 | 39 024,44 | 1 951 222,16 |
| Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для 3ф ПУ полукосвенного включения, с учетом стоимости материалов и оборудования | 850 | 63 486,31 | 53 184,59 | 53 184,59 | 64 885,19 | 55 152 415,05 |
| Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для 3ф ПУ прямого включения, устанавливаемых на вводах, с учетом стоимости материалов и оборудования | 620 | 60 309,23 | 47 136,55 | 47 136,55 | 57 506,59 | 35 654 086,88 |
| Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для 3ф ПУ прямого включения, устанавливаемых в квартирах, с учетом стоимости материалов и оборудования | 80 | 48 247,39 | 37 709,24 | 37 709,24 | 46 005,27 | 3 680 421,87 |
| Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для модема-коммуникатора, с учетом стоимости материалов и оборудования | 50 | 87 109,48 (КП, смета) |  | 87 109,48 | 106 273,57 | 5 313 678,52 |
| Итого с НДС, руб. |  |  |  |  |  | 490 435 278,39 |
| Итого без НДС, руб. |  |  |  |  |  | 401 996 129,83 |

Изменения инвестиционного проекта «Достройка интеллектуальной системы учета ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области» на 2026 г.» от значений, утвержденных Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2025 №270 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2025-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго», утвержденную приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 18.11.2024 №222» приведены ниже:

|  | Было (ИП 2025-2028) | Стало (ИП 2026-2029) | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество точек учета, шт. | 14050 | 14050 |  |
| Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах, млн. руб. (без НДС) | 402,0 | 402,0 |  |
| Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) | 482,4 | 490,4 | Изменение ставки НДС. |

Приложение: КП, смета на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы для модема-коммуникатора, с учетом стоимости материалов и оборудования.